# AED 점검표

Demo AED Org  ·  점검 연월: 2026-05

## 장비 정보

| 제조사 | Philips |
| --- | --- |
| 모델명 | HeartStart FRx |
| 일련번호 | AED-DEMO-001 |
| 설치 위치 | 본관 1층 로비 |
| 본체 유효기간 | 2035-05-01 |
| 패드 교체 예정일 | 2028-05-01 |

## 점검 항목

| 코드 | 항목 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| OP_POWER | 본체 전원 표시등 점멸 | 이상없음 |  |
| OP_PAD | 환자 부착용 패드 | 이상없음 |  |
| OP_BATTERY | 건전지 충전 상태 | 이상없음 |  |
| BX_ALARM | 도난경보 | 이상없음 |  |
| BX_GUIDE | 보관함 안내문구 | 이상없음 |  |
| BX_EMG | 비상연락망 | 이상없음 |  |
| BX_CPR | 심폐소생술 안내 | 이상없음 |  |
| BX_EXP | 유효기간 표시 | 이상없음 |  |
| LOC_ENT | 입구 안내 표지 | 이상없음 |  |
| LOC_DIR | 위치/방향 표지 | 이상없음 |  |
| DOC_FILE | 관리서류 | 이상없음 |  |
| TIME_24 | 24시간 이용 | 이상없음 |  |

## 결과 요약

| 총 점검 항목 | 12 |
| --- | --- |
| 이상없음 | 12 |
| 이상있음 | 0 |

## 점검자 정보

| 성명 | Inspector One |
| --- | --- |
| 이메일 | inspector1+e8both@gmail.com |
| 연락처 | - |

## 서명

[서명 누락]

## 비고

본체 외관 상단 측면 미세 흠집 확인 — 작동에는 영향 없으나 모니터링 필요.

점검 일시: 2026-05-01 10:38